Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članaka 58. i 162. Statuta Osnovne škole „Antun i Stjepan Radić“ Gunja (u daljem tekstu: Škola), a u svezi s člankom 9. stavkom 1. Zakona o zaštiti od požara i člankom 4. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara, Školski odbor  Osnovne škole „Antun i Stjepan Radić“ Gunja na sjednici održanoj __________ 2017. godine  donio je

# P  R  A  V  I  L  N  I  K

# O  ZAŠTITI  OD  POŽARA

- OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Pravilnik) Škola utvrđuje:

  - mjere zaštite kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara;

  - provođenje unutarnjeg nadzora u svezi s mjerama zaštite od požara;

  - upoznavanje radnika, prigodom zapošljavanja i tijekom rada, s opasnostima od požara;

  - položaj radnika zaduženih za ispravno stanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara;

  - položaj ravnatelja i drugih radnika za provedbu zaštite od požara;

  - dužnost radnika u slučaju nastanka požara.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na radnike Škole. Treće osobe za vrijeme boravka u Školi dužne su u svezi sa zaštitom od požara pridržavati se mjera i naloga radnika Škole.

Članak 3.

Zaštita od požara organizira se i provodi u prostorima i okolišu Škole u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i ovim Pravilnikom.

## MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 4.

U okviru provođenja mjera zaštite od požara tijela i radnici Škole dužni su  skrbiti da se:

- pri projektiranju građevina ili izvođenju radova na postojećim građevinama, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju građevina i opreme primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara;

- osigura opskrbljenost građevina vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim normativima i  standardima za zaštitu od požara;

- električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u građevinama izvedu, odnosno postave na način koji ne predstavlja opasnost od požara;

- redovito obavlja kontrola instalacija i uređaja;

- vidljivim znakovima označi zabrana pušenja u prostorima Škole;

- osigura ovlaštenim tijelima postavljanje instalacija i uređaja za uzbunjivanje građana;

- prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje odrede prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzmu mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje požara;

- zapaljiva ambalaža, istrošeni materijali i drugi otpadci svakodnevno iznesu iz prostorija i odlože na odgovarajuće mjesto;

- zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu;

- u prostorijama, osim za to određenih, ne dopusti uporaba električnih grijalica, kuhala, električnih radijatora, kalorifera i drugih električnih aparata;

- osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima, prolazima i skloništima;

- sva sredstva za gašenje požara postave na pristupačna i vidna mjesta i koriste samo za potrebe gašenja požara;

- mjesta na kojima se nalaze sredstva za gašenje požara, vidno označe posebnim oznakama.

### PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 5.

- O mjerama zaštite od požara u Školi skrbi za to osposobljena osoba.

- Poslovi osobe iz stavka 1. ovoga članka uglavljuju se ugovorom o radu ili drugim odgovarajućim ugovorom.

- Osoba iz stavka 1. ovoga članka mora imati odgovarajuću ispravu o osposobljenosti za poslove zaštite od požara.

Članak 6.

Osoba iz članka 5. ovoga Pravilnika:

- brine o provođenju preventivnih mjera zaštite od požara;

  - ostvaruje uvid u rad tijela i radnika u svezi sa zaštitom od požara;

  - ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara;

  - neposredno nadzire radnike kod obavljanja poslova u svezi sa zaštitom od požara;

  - izvješćuje ravnatelja o uočenim problemima i nepravilnostima,

  - obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zaštite od požara.

- UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 7.

- Ravnatelj ili osoba iz članka 5. ovoga Pravilnika dužna je radnike Škole prigodom stupanja na rad upoznati s opasnostima od požara ili mogućnosti eksplozije na konkretnom radnom mjestu.

- Svi radnici Škole moraju biti upoznati s mjestom na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje-zatvaranje vode u građevini te glavna sklopka za isključivanje električne energije odnosno plina.

Članak 8.

- Radnici Škole dužni su uključiti se u program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

- Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj.

- Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu radnika.

Članak 9.

Učitelji i stručni suradnici trebaju upoznati roditelje i učenike s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u prostorima Škole.

- ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA

Članak 10.

(1) Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim lako dostupnim mjestima, u blizini

mogućeg izbijanja požara.

(2) Prijenosni aparati ne smiju se postaviti tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad

1.5 m.

(3) Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

(4) Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled;

- periodični pregled;

- kontrolno ispitivanje.

Članak 12.

(1) Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a

provodi ga radnik iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Redovnim se pregledom utvrđuje:

- uočljivost i dostupnost aparata;

- opće stanje aparata;

- stanje plombe zatvarača odnosno ventila;

- kompletnost aparata.

- Uočene nedostatke radnik iz stavka 1. ovoga članka treba sam otkloniti. Ako to nije

moguće, otklanjanje nedostataka dužan je povjeriti stručnoj osobi.

Članak 13.

- Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.

- Periodični pregled vatrogasnih aparata se obavlja u instituciji koja ima ovlaštenje za preglede vatrogasni uređaja i aparata.

Članak 14.

Nakon izvršenog periodičnog pregleda iz članka 13. ovoga Pravilnika svaki se aparat označava propisanom naljepnicom.

Članak 15.

Kontrolno ispitivanje aparata vrši se istovremeno uz periodični pregled aparata, a vrši ga u skladu s važećim zakonskim uvjetima (ovisno o starosti vatrogasnog aparata, radnom tlaku ili ovisno o punjenju, kao i drugi važeći uvjeti ) institucija koja im ovlaštenje za pregled aparata.

#### OBVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ŠKOLE U SVEZI SA ZAŠTITOM OD   POŽARA

Članak 16.

- Provedba mjera zaštite od požara u Školi u obvezi je ravnatelja.

- Ravnatelj:

- osigurava izvršavanje propisanih obveza iz područja zaštite od požara;

- nadzire provođenje propisanih mjera zaštite od požara;

- skrbi o rasporedu opreme za zaštitu od požara;

- utvrđuje postupanje osoba koje borave u Školi kod nastanka požara;

- organizira spašavanje radnika i drugih osoba u Školi u slučaju izbijanja požara;

- izvješćuje osnivača Škole o poduzetim mjerama zaštite od požara.

Članak 17.

U svezi sa zaštitom od požara radnici Škole su dužni:

- raditi i ponašati se tako da ne izazovu požar;

- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara;

- upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostataka na građevinama, strojevima, opremi, instalacijama i sl.;

- svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom;

- obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara;

- sve možebitne kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada, prijaviti ravnatelju ili osobi iz članka 5. ovoga Pravilnika;

- neposredno sudjelovati u gašenju požara, a o njegovu nastajanju izvijestiti vatrogasce.

- DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 18.

- Svaki radnik koji uoči požar, treba ga odmah prema svojemu znanju i mogućnostima uz uporabu odgovarajućih sredstava početi gasiti, upozoriti osobe koje se nalaze u građevini zahvaćenoj požarom, odnosno o požaru izvijestiti ravnatelja i ovlaštenu osobu za zaštitu od požara te najbližu vatrogasnu postrojbu (tel.: 193).

- Do dolaska vatrogasaca radnici Škole dužni su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.

Članak 19.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj, u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar, treba na mjestu požara:

- osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću;

- osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara.

Članak 20.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

Članak 21.

Ravnatelj Škole dužan je o provedenim istražnim radnjama  u svezi s nastankom požara u Školi izvijestiti Školski odbor i Vukovarsko-srijemsku županiju koja je osnivač.

##### PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara

OŠ „Antun i Stjepan radić“ donesen na sjednici Školskog odbora  15. 02. 1996. Godine.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

Predsjednica Školskog odbora :

_________________________

( Matilda Šokčević)

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Osnovne škole „Antun i Stjepan Radić“

dana ___________ 2017. godine.

Klasa : 602-02/17-01/____

Urbroj: 2196-07-17-1

U Gunji, __________ 2017. godine

Ravnatelj :

___________________

( Stipica Mišura)